Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.)

Обн., ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г., в сила от 23 март 2004 г.

§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите "с изключение на случаите по чл. 8" се заличават.

§ 2. Член 8 се отменя.

§ 3. В чл. 14, ал. 1 се изменя така:

"(1) Отпадъчните води от агломерации под 2000 е. ж., които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им във водните обекти трябва да бъдат подложени на подходящо пречистване съгласно § 1, т. 26."

§ 4. В чл. 16 се създава ал. 8:

"(8) Емисионните норми за показателите азот (общ) и фосфор (общ) се прилагат за промишлените сектори по т. 11.1 до 11.4 включително, т. 12.2 и т. 14 от приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 само в случаите, когато товарът на замърсяването в отпадъчните води е над 4000 е. ж. (еквивалентен жител) и те се заустват в чувствителни зони."

§ 5. В § 1 от допълнителната разпоредба в т. 26; в приложение № 3, буква Б, т. 4 и в приложение № 4, буква А, т. 3 думите "емисионните норми" се заменят с "имисионните норми".

§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 2 в точки от 12 до 15 включително годината "2008 г." се заменя с "2004 г."

2. В § 3 думите "от 10 години" се заменят с "от 6 години".

3. В § 4 се правят следните изменения:

3.1. в т. 1 числото "15 000 " се заменя с "10 000";

3.2. текстът на т. 2 се заменя със "за агломерации с е. ж. между 2000 и 10 000-до 2014 г.";

3.3. точка 3 се отменя.

4. В § 5 се правят следните изменения:

4.1. в т. 1 числото "15 000" се заменя с "10 000";

4.2. точка 2 се отменя;

4.3. точка 3 става т. 2 и думите "в пресни води и устия на реки" се заличават, а годината "2015 г." се заменя с "2014 г."

5. В § 8 годината "2015 г." се заменя с "2014 г."

§ 7. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В емисионните норми за живак за промишлено предприятие живачна-хлоралкална електролиза в графа "концентрация в отпадъчните води" от таблицата след числата 50 и 200 дименсията "mg/dm3" се заменя с "?g/dm3".

2. В емисионните норми за 1,2-дихлоретан (EDC) за промишлено предприятие (а) Производство само на EDC (без преработване или използване на същото място) в графа "концентрация в отпадъчните води" от таблицата след числото 2,5 дименсията "g/на тон" да се замени с "mg/dm3". В забележка "7" под същата таблицата думите "не надвишава" се заменят с "надвишава".

Заключителна разпоредба

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Министър на околната среда и водите:

Д. Арсенова

Министър на регионалното развитие

и благоустройството:

В. Церовски

Министър на здравеопазването:

Сл. Богоев

Министър на икономиката:

Л. Шулева